
实验室关于教师科研工作的开放安全责任书

为了满足教师科研工作的需要，城市建设学院实验室对教师开放。实验室开放安全责任书是为了确保实验室在开放期间内的实验操作安全，明确实验室管理人员、实验申请教师等相关的安全责任与义务，提供必要的设备与设施，防止在实验过程中发生伤害或事故，保障实验室的稳定运行。同时为了保证实验室安全，切实做好“防火、防盗、防水、防意外”等安全工作，申请借用实验室的教师必须做好以下几点：

一、实验室行为准则
1、实验产生的耗材由实验申请教师自负。

2、实验室门禁和钥匙应严格管理，实验申请教师不得私自配制或转借他人。一切无关人员不得随意进入实验室和动用实验仪器设备及工具。实验室所有仪器设备及工具，未经许可，不准带出实验室。

3、实验申请教师不得以任何理由挤占实验室，不得存放与实验无关的任何物品和个人物品，一经发现将追究实验申请教师的责任。
4、所有实验申请教师应遵守实验室的各项规定，保持良好的实验环境，确保实验室的正常运行。

二、实验室设施和设备安全

1、检查和维护设备。实验室的设备和设施应定期进行检查和维护，以确保其处于良好的工作状态。任何设备或设施的损坏或故障都应立即报告给相关管理人员。

2、安全操作设备。所有实验申请教师都应接受设备操作的安全培训，了解并掌握正确的操作方法。实验申请教师进行实验操作时，必须遵守设备的安全操作规程，防止意外事故的发生。如损坏仪器设备等应立即告知相关管理人员，并由实验申请教师按相关规定进行赔偿。

3、设备使用后的清洁和存放。实验结束后，实验人员应进行必要的设备清洁和保养。所有设备应按照规定的存放要求进行存放，防止设备损坏或误用。
三、化学品和危险品的安全处理

1、化学品储存和使用规定。实验申请教师应明确化学品的储存和使用规定。所有化学品应根据其特性选择合适的储存环境，使用时遵守正确的操作步骤，防止化学品对人体和环境的危害。

2、危险品处理和储存规定。实验室应遵守国家及地方有关危险品处理和储存的规定，对危险品进行合理的处理和储存。化学危险品申请后，要实验申请教师负责管理，不准任何人以任何借口借用或带出实验室，违反则按相关规定处理。

3、应急处理流程。实验室制定针对化学品和危险品泄漏、火灾、爆炸等事故的应急处理流程。实验申请教师应熟悉应急处理流程，掌握正确的应急处理方法，确保在发生事故时能够迅速、有效地进行处理。

四、人员安全和健康

1、个人防护设备的使用。实验室提供适当的个人防护设备（如防护眼镜、防护手套、防护衣等），实验申请教师在实验过程中必须正确使用个人防护设备，以降低实验过程中发生意外的风险。

2、应急处理技能培训。实验室应定期组织应急处理技能培训，提高实验申请教师对事故的应对能力。所有实验申请教师都应参加培训并掌握必要的应急处理技能。

3、健康问题的发现和处理。实验申请教师发现出现身体不适或心理压力等问题时，应及时采取措施进行处理，确保身心健康。

五、在发生紧急情况时能够迅速与相关人员取得联系并及时向上级报告。紧急联系和汇报流程应定期进行演练，确保其有效性。

六、开放期间如果出现任何违反学校、学院相关规定的事件，由实验申请教师承担全部责任，同时取消实验申请教师以后借用实验室资格。
实验室开放使用结束须及时归还钥匙等物品。若继续使用，须申请延长开放时间。实验申请教师必须接受以上条款方可申请开放实验室安全责任书一式两份，一份交予实验申请教师，一份学院存档。

                                  实验申请教师：
                                      联系电话：

                                      签字时间：              （院章）
